## 点検表①
ブロック塀等の点検表①（補強コンクリートブロック塀）
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果
|  |  | 適合 |  | 不適合
１ | 高さ | 周囲の地盤面からの高さが２.２ｍ以下である。 |  | はい |  | いいえ
２ | 壁の厚さ | 塀の厚みが１０㎝以上である。（高さ２ｍを超える塀の場合は１５㎝以上である。） |  | はい |  | いいえ
３ | 控え壁 （高さ１.２ｍを超える場合） | 塀の長さ３.４ｍ以下ごとに、塀の高さの１/５以上突出した控え壁がある。 |  | はい |  | いいえ
４ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |  | はい |  | いいえ
|  | 高さ１.２ｍを超える場合、丈が３５㎝以上で根入れ深さが３０㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 |  | はい |  | いいえ (不明)
５ | 傾き、 ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１㎜以上のひび割れがない。 |  | はい |  | いいえ
６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつくことがない。 |  | はい |  | いいえ
７ | その他 | 塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 |  | はい |  | いいえ
８ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ直径９㎜以上の鉄筋が入っている。 |  | はい |  | いいえ (不明)
|  | 壁内に直径９㎜以上の鉄筋が縦横８０㎝間隔以下で入っており、その末端がかぎ掛けされている。 |  | はい |  | いいえ (不明)
評価 |  | ８項目のうち、１つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。
※わからない場合は不適合
補助金交付対象となるブロック塀等の確認
面する位置 |  | 国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。 |  | はい |  | いいえ
点検表の評価 |  | ブロック塀等の安全対策が必要である。 |  | はい |  | いいえ
最高の高さ |  | 周囲の地盤面からの高さが６０㎝を超えている。 |  | はい |  | いいえ
撤去の内容等 |  | ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。 |  | はい |  | いいえ
ただし、道路境界線の道路側（２項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。
その他 |  | 市の他の補助金の対象となった工事費でない。 |  | はい |  | いいえ
|  | 公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。 |  | はい |  | いいえ
※１つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。

## 点検表②
ブロック塀等の点検表②（れんが、石材等を用いた組積造の塀）
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果
|  |  | 適合 |  | 不適合
１ | 高さ | 周囲の地盤面からの高さが１.２ｍ以下である。 |  | はい |  | いいえ
２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂部までの垂直距離の １/１０以上である。 |  | はい |  | いいえ
３ | 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの１.５倍以上突出している、または壁の厚さが必要寸法の１.５倍以上ある。 |  | はい |  | いいえ
４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある。 |  | はい |  | いいえ (不明)
５ | 傾き、 ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１㎜以上のひび割れがない。 |  | はい |  | いいえ
６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつくことがない。 |  | はい |  | いいえ
７ | その他 | 塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 |  | はい |  | いいえ
評価 |  | ７項目のうち、１つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。
※わからない場合は不適合
補助金交付対象となるブロック塀等の確認
面する位置 |  | 国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。 |  | はい |  | いいえ
点検表の評価 |  | ブロック塀等の安全対策が必要である。 |  | はい |  | いいえ
最高の高さ |  | 周囲の地盤面からの高さが６０㎝を超えている。 |  | はい |  | いいえ
撤去の内容等 |  | ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。 |  | はい |  | いいえ
ただし、道路境界線の道路側（２項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。
その他 |  | 市の他の補助金の対象となった工事費でない。 |  | はい |  | いいえ
|  | 公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。 |  | はい |  | いいえ
※１つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。

## 点検表①記入例
ブロック塀等の点検表①（補強コンクリートブロック塀）
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果
|  |  | 適合 |  | 不適合
１ | 高さ | 周囲の地盤面からの高さが２.２ｍ以下である。 |  | はい |  | いいえ
２ | 壁の厚さ | 塀の厚みが１０㎝以上である。（高さ２ｍを超える塀の場合は１５㎝以上である。） |  | はい |  | いいえ
３ | 控え壁 （高さ１.２ｍを超える場合） | 塀の長さ３.４ｍ以下ごとに、塀の高さの１/５以上突出した控え壁がある。 |  | はい |  | いいえ
４ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |  | はい |  | いいえ
|  | 高さ１.２ｍを超える場合、丈が３５㎝以上で根入れ深さが３０㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 |  | はい |  | いいえ (不明)
５ | 傾き、 ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１㎜以上のひび割れがない。 |  | はい |  | いいえ
６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつくことがない。 |  | はい |  | いいえ
７ | その他 | 塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 |  | はい |  | いいえ
８ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ直径９㎜以上の鉄筋が入っている。 |  | はい |  | いいえ (不明)
|  | 壁内に直径９㎜以上の鉄筋が縦横８０㎝間隔以下で入っており、その末端がかぎ掛けされている。 |  | はい |  | いいえ (不明)
評価 |  | ８項目のうち、１つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。
※わからない場合は不適合
補助金交付対象となるブロック塀等の確認
面する位置 |  | 国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。 |  | はい |  | いいえ
点検表の評価 |  | ブロック塀等の安全対策が必要である。 |  | はい |  | いいえ
最高の高さ |  | 周囲の地盤面からの高さが６０㎝を超えている。 |  | はい |  | いいえ
撤去の内容等 |  | ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。 |  | はい |  | いいえ
ただし、道路境界線の道路側（２項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。
その他 |  | 市の他の補助金の対象となった工事費でない。 |  | はい |  | いいえ
|  | 公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。 |  | はい |  | いいえ
※１つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。

## 点検表②記入例
ブロック塀等の点検表②（れんが、石材等を用いた組積造の塀）
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果
|  |  | 適合 |  | 不適合
１ | 高さ | 周囲の地盤面からの高さが１.２ｍ以下である。 |  | はい |  | いいえ
２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂部までの垂直距離の １/１０以上である。 |  | はい |  | いいえ
３ | 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの１.５倍以上突出している、または壁の厚さが必要寸法の１.５倍以上ある。 |  | はい |  | いいえ
４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある。 |  | はい |  | いいえ (不明)
５ | 傾き、 ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１㎜以上のひび割れがない。 |  | はい |  | いいえ
６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつくことがない。 |  | はい |  | いいえ
７ | その他 | 塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 |  | はい |  | いいえ
評価 |  | ７項目のうち、１つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。
※わからない場合は不適合
補助金交付対象となるブロック塀等の確認
面する位置 |  | 国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。 |  | はい |  | いいえ
点検表の評価 |  | ブロック塀等の安全対策が必要である。 |  | はい |  | いいえ
最高の高さ |  | 周囲の地盤面からの高さが６０㎝を超えている。 |  | はい |  | いいえ
撤去の内容等 |  | ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。 |  | はい |  | いいえ
ただし、道路境界線の道路側（２項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。
その他 |  | 市の他の補助金の対象となった工事費でない。 |  | はい |  | いいえ
|  | 公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。 |  | はい |  | いいえ
※１つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。