保 守 点 検 結 果 報 告 書

(使用開始報告書に添付)

年　　月　　日

大　町　市　長　様

浄化槽管理者

住所

氏名

電話

環境省関係浄化槽法施行規則第5条第1項の規定により、浄化槽使用直前点検結果を下記のとおり報告します。

記

| 検査項目 |  | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計画設計条件と使用条件の相違 | 建物用途と使用人数が当初計画の通りであったか。 |  |
| 2 | 水の流れ方 | 流入管きょ、放流管きょの水の流れに異常はないか。 |  |
| 3 | 外観の状況 | 周囲に点検作業の支障となるものがないか。 |  |
| 4 | 本体と内部の状況 | マンホールのロック、消毒剤を確認した。 |  |
| 5 | 付帯設備の状況 | 送風機のコンセントが差し込まれてないなど異常はないか。 |  |
| 6 | 事前準備 | 保守点検業者と清掃業者の連絡先を確認した。 |  |
| 7 | 使用方法の注意 | お客様(浄化槽管理者)が設置業者から使用上の注意を聞いた。 |  |

※欄記入方法　適切に完了した事項については、○印を記入してください。